Schnittstellenkabel für die Waage „GM 500 und GM 5000“

nicht angeschlossen

Pin 2

Pin 5  Minuspol;

Abschirmung

Stereominiklinkenstecker  3,5 mm

Sub D 9 Buchse